| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА (Главное управление МЧС России по Республике Тыва) ул. Щетинкина-Кравченко, 44, г. Кызыл, 667000 Телефон: 8(39422): 2-64-56 Факс: 2-64-56 E-mail: gu@17.mchs.gov.ru 10.12.2024 г. № 18-1-2975 Предупреждение о возможной ЧС | Министерствам и ведомствам Республики Тыва Администрациям муниципальных образований ЕДДС муниципальных образований Начальникам ПСЧ Главного управления МЧС России по Республике Тыва (согласно указателю рассылки) |
| --- | --- |

На основании статистических данных за последние 5 лет Главным управлением МЧС России по Республике Тыва проведен анализ происшествий на объектах ТЭК и ЖКХ, наибольший риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с износом систем тепло и водоснабжения (более 60 % износа) прогнозируется:

на объектах и системах теплоснабжения на территории 11 муниципальных образований (на 14 объектах): г.Кызыл (АО Кызылская ТЭЦ, МУП «АРС»), г.Ак-Довурак (ГУП РТ «УК ТЭК-4» г.Ак-Довурак), Чеди-Хольского (ГУП РТ  «УК ТЭК-4» с.Хову-Аксы), Улуг-Хемского (ГУП РТ «УК ТЭК-4» г.Шагонар), Чаа-Хольского (ГУП РТ «УК ТЭК-4» с.Чаа-Холь), Барун-Хемчикского  (ООО «Байыр» с.Кызыл-Мажалык), Дзун-Хемчикского (ООО «Плюс» г.Чадан), Каа-Хемского (МУП «Коммунальное хозяйство»  с.Сарыг-Сеп), Кызылского (ООО «Услуги ВИС» с.Сукпак, ООО «Суг-Бажы» с.Целинное), Тандинского (ООО «Бай-Хаак тепло» с.Бай-Хаак), Пий-Хемского (МУП «Тепловик» г.Туран).

на объектах и системах водоснабжения на территории 7 муниципальных образований (на 8 объектах): г.Кызыл (ООО «Водоканал-сервис», Правобережное водозаборное сооружение г.Кызыла), г.Ак-Довурак (МУП МПП ЖКХ г.Ак-Довурак), Улуг-Хемского (МУП «Алды-Шынаа»), Чеди-Хольского (ООО «Водопроводно-Канализационные сети»), Тандинского (ООО «Бай-Хаак Тепло»), Чаа-Хольского (МУП «Чаа-Холь Источник»), Кызылского (МУП «Жилсервис пгт.Каа-Хем»).

В связи с началом периода низких температур и высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, рекомендуем выполнить комплекс первоочередных мероприятий:

- Осуществлять непрерывный мониторинг за работой систем жизнеобеспечения населения, с целью недопущения возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе через систему АИС «Реформа ЖКХ»;

- Контролировать неснижаемые запасы каменного угля, исправность основных и резервных котлов, уточнять сроки ремонта вышедших из строя (основных и резервных) котлов. Организовать бесперебойное снабжение каменным углем объектов ТЭК и ЖКХ, принимать необходимые меры при нарушениях.;

- Обеспечить укомплектованность аварийно-восстановительных бригад необходимой техникой, оборудованием и материалами (электроды, задвижки, специализированная одежда, экипировка для рук, средства защиты для лица, СИЗ органов дыхания т.п.) для оперативного устранения повреждений на коммунальных системах;

- Уточнять силы и средства аварийно-ремонтных служб, привлекаемых для ликвидации аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, обеспечить их готовность к реагированию при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

- Организовать периодически внешний осмотр состояния тепловых сетей объектов ТЭК и ЖКХ, своевременно привлекать силы и средства при выявлении протечек, нарушения теплоизоляции и т.п.;

- Обеспечить наличие в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Организовать информирование населения и организаций всех видов собственности при возникновении угрозе чрезвычайной ситуации, обусловленной авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения (на официальных сайт ах района, по социальным сетям и месенджерам: Viber и WhatsApp и др.).

- Уточнить порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с нарушением на объектах ЖКХ, проверить готовность ПВР;

- Обеспечить готовность резервных источников электропитания, тепловых пушек, обогревателей и уточнить способы их доставки в зону возможной ЧС.

Оперативному дежурному ЕДДС:

1) Докладывать о проведенных превентивных мероприятиях в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республики Тыва (тел.: 8-394-22-2-64-28);

2)  Проводить своевременное информирование дежурно-диспетчерских служб о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды и при понижении температур наружного воздуха;

3) При возникновении происшествия немедленно информировать старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления  МЧС России по Республике Тыва» по тел. 8(39422)2-64-44, эл. почте cuks@17.mchs.gov.ru.

Правила поведения при ЧС (электронная версия):

На сайте Главного управления МЧС России по Республике Тыва:

- ПАМЯТКА размещена на официальном интернет сайте Главного управления МЧС России по Республике Тыва. (Главная / деятельность / полезная информация / рекомендации населению / Правила поведения при различных ЧС / Правила поведения при аварии на коммунальных системах).

Для оказания методической помощи направляем модель развития источников ЧС.

Приложение: Информационные материалы на 1 л. в 1 экз.

Старший оперативный дежурный

центра управления в кризисных ситуациях

Главного управления МЧС России

по Республике Тыва                                                                                      Ш.А. Соян

Приложения